# Method Validation Report

Document No. MVR-BGM-NaCl-001 / Rev. 02

# 1. Introduction

This report describes the validation of CE method for the analysis of BGM-NaCl. The CPA values and LMW species are reported. All tests were performed according to internal SOPs.

분석 절차는 허용 기준에 따라 수행되었다. 모든 결과는 정해진 허용 기준 내에 있어야 한다.

# 2. Validation Items

표 1. 분석 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Identification | Capillary Electrophoresis 분석 |
| Range | 0.5~2.0 mg/mL |

표 2. Validation parameters

| Test | Characteristics | Type | Selection |
| --- | --- | --- | --- |
| Specificity | Selective | Quantitative | Required |
| Linearity | Range | Quantitative | Required |

# 3. Specificity

특이성 시험은 허용 기준 95% 이상으로 설정되었다.

표 3. 분석순서

| Validation Item | Acceptance Criteria | Result |
| --- | --- | --- |
| Specificity | ≥ 95% | 98.7% |
| Accuracy | 95~105% | 101.2% |

(표 4 자리표시자)

(표 5 자리표시자)

(표 6 자리표시자)

(표 7 자리표시자)

(표 8 자리표시자)

(표 9 자리표시자)

(표 10 자리표시자)

(표 11 자리표시자)

(표 12 자리표시자)

(표 13 자리표시자)

(표 14 자리표시자)

(표 15 자리표시자)

(표 16 자리표시자)

(표 17 자리표시자)

(표 18 자리표시자)

(표 19 자리표시자)

(표 20 자리표시자)

(표 21 자리표시자)

(표 22 자리표시자)

(표 23 자리표시자)

표 24. Calculation parameters

| Parameters / 파라미터 | Acceptance Criteria / 허용기준 | Formula / 수식 |
| --- | --- | --- |
| RSD | ≤ 2.0% | SD/mean × 100 |
| Recovery | 98~102% | (found/added) × 100 |

# 4. Equipment Calibration

표 25. 장비 검교정 현황

| 장비 | 검교정 일자 | 차기 일자 |
| --- | --- | --- |
| HPLC-001 | 2026.03.15 | 2027.03.15 |
| UV-002 | 2026.04.01 | 2027.04.01 |

# 5. Conclusion

모든 validation 항목이 허용 기준을 만족하였다.